　

福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件
（预公告稿）

项目名称：连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目
备案编号：/
项目编号：/
采购人：连城县医院
代理机构：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
编制时间：2026年08月
第一章 投标邀请
福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 采用公开招标方式组织 连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：/
2、项目编号：/
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策
进口产品：否

节能产品：否

环境标志产品：否

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：要求合同分包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：要求合同分包

预留比例：50%

6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

	资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	特定资格条件
	1、若投标人为生产商，须持有有效的《医疗器械生产许可证》（生产范围须包含体外诊断试剂）。2、若投标人为代理商，须持有有效的《医疗器械经营许可证》（经营范围须包含体外诊断试剂）、《第二类医疗器械经营备案凭证》(经营范围须包含体外诊断试剂)。


6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点
详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：连城县医院
        地址：连城县西康村童子巷

        邮编：366299

        联系人：黄先生

        联系电话：0597-3322122

12、代理机构：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
 地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路52号华润万象城（三期）S11#楼6层01-03、05-13、15-17、33办公。龙岩分公司：龙岩市龙岩大道商务运营中心E栋804（本项目有关的询问、质疑等均联系龙岩分公司）

        邮编：350000（福州）/364000(龙岩）

        联系人：郑婷婷、邓宝宝、刘晓兰、汤路珊 

        联系电话：0597-2556736

附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称： 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。

 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
采购包1：

采购包预算金额（元）：28500000.00

采购包最高限价（元）：28500000.00

采购包保证金金额（元）：285000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目
	3.00
	28500000.00
	年
	其他未列明行业
	否


采购包1：

（1）报价要求：

	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目
	年
	元
	28500000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：

连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目

	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目
	连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目
	年
	元
	28500000.00
	总价
	无


第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件

（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：

采购包1：不组织

	2
	10.4
	投标文件的份数：

（1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。

（2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：

采购包1：分包比例50%，分包履行的内容：允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作结合自身实际情况合理分包，且分包供应商须具备开展相应工作资质。

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：采购包1：3名

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：

（1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。

（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

①招标文件规定的方式：

投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按技术项的得分从高到低排序推荐中标候选人；若以上全部相同则采取随机抽取方式确定。

②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。

③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

（3）本项目确定的中标人家数：采购包1：1名

	7
	13.2
	合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑

（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门： 连城县政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：

 （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。

 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：

 (1)本项目代理服务费：

本项目收取代理服务费

代理服务费用收取对象：中标/成交供应商

代理服务费收费标准：本项目代理服务费按差额定率累进法计算；成交金额（万元）100以下服务费比率 1.5%、成交金额（万元）100—500 服务费比率0.8%、成交金额（万元）500—1000服务费比率0.45%、成交金额（万元）1000—5000服务费比率0.25%，成交金额（万元）5000—10000服务费比率0.1%标准收取；中标人须在领取中标通知书前以转账、支票、现金等付款方式一次性付清； （开户名：福建榕卫招标有限公司龙岩分公司 开户行：建行龙岩第一支行 账 号：3500 1697 7070 5251 2830）邮箱：rwzbly@163.com。

 (2)其他：

1)未实质性响应招标文件条款（“投标无效”条款）：①投标有效期不符合投标人须知前附表1第4项号的规定；②出现第二章投标人须知前附表1第12项号中规定的“投标无效”的情形；③出现第二章投标人须知前附表2规定的“投标无效”的情形；④出现第三章投标人须知第9、10.6、10.8、10.9、10.12条款中规定的“投标无效”的情形；⑤出现第四章“一、资格审查”与“二、评标”中规定的“投标无效”的情形（或资格及符合性审查不合格的情形）；⑥出现第五章招标内容及要求中规定的“投标无效”的情形或“★”标示的内容为负偏离的的情形；⑦出现第七章投标文件格式中规定的“投标无效”的情形（或资格及符合性审查不合格的情形）。2）在招标文件中，一般资格证明文件“序号3 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）”的规定：“a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。”，“上一年度”是指2024年度。3）质疑受理的其它要求：质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上依法获取招标文件的证明文件（体现依法获取招标文件的时间），否则不予受理。在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。

（2）将招标文件

/ 的内容修正为下列内容：

/ 后适用本项目的电子招标投标活动。

（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：

①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。

②关于电子投标文件：

a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

③关于证明材料或资料：

a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。

④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。

b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。

c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

⑤关于投标人的CA证书：

a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。

c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。

d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。

⑥关于投标截止时间过后

a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。

b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：

b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；

b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；

b4不同投标人存在串通投标的其他情形。

⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。

⑧其他：

关于投标人串通投标情形条款详见《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》闽财购〔2018〕30 号文件规定。


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人
3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标
5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标
9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无。

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标
11、开标

11.1 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同
12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉
14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 提出询问， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项
19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建榕卫项目咨询管理集团有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建榕卫项目咨询管理集团有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

	序号
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

	资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	特定资格条件
	1、若投标人为生产商，须持有有效的《医疗器械生产许可证》（生产范围须包含体外诊断试剂）。2、若投标人为代理商，须持有有效的《医疗器械经营许可证》（经营范围须包含体外诊断试剂）、《第二类医疗器械经营备案凭证》(经营范围须包含体外诊断试剂)。


（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：

资格审查不合格项：

	情形
	明细

	其他情形
	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标
4、资格审查结束后，由 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 统一对外发布。

②对 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

	序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

	情形
	明细

	其他情形
	1.招标文件【第五章 招标内容及要求中“二、技术和服务要求”】以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效。2.技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。3.违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定或不符合招标文件规定的其它实质性要求。


商务符合性

	情形
	明细

	其他情形
	1.招标文件“第五章 三、商务条件”中的以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效。（本招标文件中有不一致的地方，以此条款为准）2.商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。3.违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定或不符合招标文件规定的其它实质性要求。


价格符合性

	 情形
	明细

	其他情形
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，投标人未在合理的时间内提供书面说明或不能证明其报价合理性的，按无效投标处理。


6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按技术项的得分从高到低排序推荐中标候选人；若以上全部相同则采取随机抽取方式确定。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建榕卫项目咨询管理集团有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

	项目
	适用对象
	比例
	描述


其他：无

技术项（F2×A2）满分为65.0000分

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术和服务要求响应情况
	50.00
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求：二、技术和服务要求”的逐项响应情况进行评分，完全满足招标文件要求的得50分；①以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效。②技术和服务要求中未标注“★”评审指标1-25项，正偏离不加分，每负偏离一项扣1.9分；③技术和服务要求中未标注“★”评审指标第26项，正偏离不加分，每负偏离一项扣2.5分；（ 注：“第五章招标内容及要求：二、技术和服务要求”中若需要提供证明材料的，投标人响应内容与证明材料需一致，若不一致以不利于投标人的内容进行评审，未要求提供证明材料的以技术和服务要求响应表的响应情况进行评审。）

	供货组织方案
	3.00
	根据投标人针对本项目提供的供货组织方案（方案包含但不限于：①供货计划安排；②供货保障措施；③物流配送能力；④试剂入场方案等内容），每提供一项得0.75分，满分3分；未提供或未按要求提供的不得分。

	整体运营服务方案
	3.00
	根据投标人提供整体运营服务方案（①人员提升管理；②质量控制；③质量体系建设；④试剂耗材质量保障服务等），每提供一项得0.75分，满分3分；未提供或未按要求提供的不得分。

	贮存保障方案
	3.00
	根据投标人提供的检验试剂贮存保障方案（方案包含但不限于：①温湿度控制；②贮存管理等），由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.7分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.4分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	应急保障方案
	3.00
	根据投标人提供的应急保障方案（方案包含但不限于：①如发生意外情况及时替补人员；②保障措施；③突发情况响应流程；④响应速度等情况），由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.5分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.4分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	售后服务方案
	3.00
	根据投标人提供的售后服务方案（方案包含但不限于：①售后服务内容，②服务人员信息等），由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.5分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.4分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。


商务项（F3×A3）满分为25.0000分

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	仓储能力1
	2.00
	1.根据投标人为本项目拟投入试剂仓储能力进行评分：常温库：投标人自有或租赁诊断试剂常温库面积≥1900平方米的得2分，1800平方米≥面积＞1500平方米的得1分，1500平方米≥面积1000平方米的得0.5分，其余不得分。（注：投标人需提供：①自有的需提供产权证（或不动产证）复印件；租赁的需提供租赁合同复印件(租赁合同的承租方须与投标人名称一致，且租期不短于本项目服务期3年)；②仓库平面图及实景图；③该仓库为体外诊断试剂专用库的承诺函。未提供或提供的材料不齐不得分。）

	仓储能力2
	2.00
	2.根据投标人为本项目拟投入试剂仓储能力进行评分：冷库：投标人自有或租赁诊断试剂冷库容积≥800立方米的得2分，800立方米＞冷库容积≥400立方米的得1分，400立方米以下的得0.5分。（注：投标人需提供：①自有的需提供产权证（或不动产证）复印件；租赁的需提供租赁合同复印件(租赁合同的承租方须与投标人名称一致，且租期应至少大于2年)；②仓库平面图及实景图；③仓库通过第三方验证合格的有效期内的性能验证材料；④该仓库为体外诊断试剂专用库的承诺函。未提供或提供的材料不齐不得分。）

	仓储能力3
	2.00
	 3.根据投标人为本项目拟投入试剂仓储能力进行评分：冷冻库：投标人自有或租赁诊断试剂冷冻库容积≥80立方米的得2分，80立方米＞冷冻库容积≥40立方米的得1分，40立方米以下的0.5分。（注：投标人需提供：①自有的需提供产权证（或不动产证）复印件；租赁的需提供租赁合同复印件(租赁合同的承租方须与投标人名称一致，且租期不短于本项目服务期3年)；②仓库平面图及实景图；③仓库通过第三方验证合格的有效期内的性能验证材料；④该仓库为体外诊断试剂专用库的承诺函。未提供或提供的材料不齐不得分。）

	保温箱
	2.00
	投标人为本项目拟配备2～8℃冷藏保温箱、-20℃±5℃冷冻保温箱情况：两类都有且总数≥10个得2分；两类都有且总数 6～9个得1.5分；两类都有且总数3～5个得1分；其他情况不得分。

投标人需提供：①保温箱有效期内第三方性能验证材料；②冷藏保温箱及冷冻保温箱的实物照片；完整提供①②证明材料，否则不得分。

	运输车辆
	2.00
	投标人应对本项目提供配送服务，针对本项目拟配置冷链运输车辆，数量≥2辆的得2分，其余不得分。（注：投标人须提供：①自有车辆需要提供购车发票复印件；车辆为租赁的需提供租赁合同复印件；②自有或者租赁车辆有效期内车辆行驶证复印件(清晰可见年审印章)、车辆实物图。未提供或提供不齐全的不得分。）

	人员配置1
	3.00
	投标人为本项目拟配置项目负责人持有医学检验相关专业本科及以上学历，且具有医学检验专业初级及以上职称证书的得3分；投标人须提供①项目负责人人员具体信息，包含：人员姓名、身份证号码、联系方式；②学历证书复印件；③由政府机构颁发的职称证书；④劳动合同复印件；⑤投标截止时间止近6个月任意1个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明材料（社保证明材料至少包含养老保险），未提供或未按要求提供的不得分。

	人员配置2
	3.00
	投标人为本项目拟配置驻场服务人员，包含物流管理、设备管理、质量管理岗位至少各1人；物流管理岗位须具备物流管理类专业专科及以上学历；设备管理岗位须具备医学检验相关、生物工程类、机械、电子、仪器相关专业专科及以上学历；质量管理岗位须具备医学检验类、生物工程类专科及以上学历；满足上述要求并提供相应材料齐全的得3分，否则不得分。（投标人须提供：①驻场服务人员具体信息，包含：人员姓名、年龄、身份证号码、联系方式；②学历证书复印件，③劳动合同复印件；④投标截止时间止近6个月任意1个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明材料（社保证明材料至少包含养老保险）；未提供或未按要求提供的不得分。

	应急响应
	3．00
	根据投标人承诺，中标后为本项目配置的仓库地点至采购人所在地车程不超过90分钟的得3分；车程超过90分钟但不超过120分钟的得1分；其余情形不得分。投标人须提供对应承诺函（格式自拟），未提供承诺函或承诺内容不满足要求的，本项不得分。

	维保服务人员
	3.00
	投标人为本项目拟配置维保服务人员≥2人，须持有医疗器械类相关专业专科及以上学历且持有国家相关部门颁发的机械工程、电子仪器仪表、医疗器械装备类相关初级及以上职称或中级及以上职业技能等级（职业资格）证书的得3分；（注：需提供：①人员汇总表，包含：姓名、联系方式、人员分工（格式自拟），②学历证书及资格证书复印件，③劳动合同复印件，④投标截止时间止近6个月任意1个月（不含投标当月）投标人为其缴纳的社保证明材料（社保证明材料至少包含养老保险），未提供或未按要求提供的不得分。

	业绩证明
	3.00
	根据投标人提供的自2023年1月1日起至本项目投标截止时间止（日期以签订合同时间为准），投标人已完成或正在履行的相关同类业绩情况（需提供区检/检验试剂集中配送相关项目业绩），由评委进行评分：每提供一份有效业绩的得1分，满分3分；每份业绩须同时提供中标通知网址及截图、中标通知书、采购合同复印件或与业主单位签订正式合同协议书复印件（须提供关键页）至少其中一种证明，未提供或未按要求提供的不得分。


※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）

（一）项目概况
1.为深化紧密型县域医共体建设，整合县域医学检验资源，规范区域检验服务标准，实现检验工作同质化、标准化、智能化、集约化管理，连城县总医院实施医共体检验试剂耗材一体化采购及配套服务项目。本项目服务范围全面覆盖连城县总医院医学检验中心、结核病实验室、PCR实验室、输血科、临床POCT检验项目、妇幼院及医共体所有基层分院等全部成员医疗机构。
2.本项目为一体化打包服务模式，由中标人统一负责医共体全域检验试剂耗材供货配送、质量管控、耗材损耗兜底、委托采购、集采费用承担等全链条供货管理；无偿提供冷库标准化改造、医学冷链运输车辆、冷链溯源信息化系统、全套检验设备及制水、UPS等辅助设备，并承担全周期维保、校准及运营成本。同时负责医共体全域LIS系统统一升级、互联互通、SPD耗材信息化管理系统建设及软硬件运维，配套完成实验室智能化升级、流程布局优化、院区检验视觉体系建设。
项目同步包含ISO15189质量体系落地、常态化全域质控管理、常驻检验技术人力支撑、全员质控培训、新技术新项目发展等配套服务。项目实施后，所有设备资产、信息化系统及业务数据资源全部归采购人所有，全面实现县域检验资源统一调配、质控统一管控、服务统一标准，有效提升县域整体检验质量、生物安全管理水平与群众就医获得感，助力医院等级评审、室间质评及常态化质控考核达标。
3.如遇上级政府集中招投标采购，必须遵守政府部门相关规定，采购集中采购中标目录内产品，具体产品品牌规格与采购人协商确定。

（二）项目服务年限
1.本项目服务期限：3年；

2.本项目预算金额：28500000元（950万元/年(县医院660万/年，妇幼50万/年，乡镇240万元/年）
（三）报价要求与费用结算
1.投标人根据连城县区域检验共享中心整体服务支持及试剂耗材采购项目的收入投报结算比例，结算比例不超过检验业务收入的33%。
2.投标人在福建省网上公开信息系统的投标总价均按采购包最高限价28500000元填报,未按要求填报的无效投标处理。
2.1投标人还须在报价部分《投标（响应）报价明细表》中填报结算比例（例如32%,填报32.00%，结算比例投报越低，视为报价越低），结算比例报价精确小数点后两位，未填写结算比例的视为结算比例报价33%。结算比例填报大于33%按无效投标处理。
2.2各投标人填报结算比例将作为本项目价格项评审基准价的计算依据，投报的结算比例按以下公式计算报价得分：
价格分计算公式：价格分=10×（Fmin÷F）。其中：Fmin为所有投标人的有效最低结算比例；F为投标人的结算比例；计算分数时四舍五入取百分数小数点后两位。
3.投标人结算金额=医院LIS、HIS系统对接提取的检验项目实际收费收入总额×成交结算比例。若遇到上级政府开展集中招标采购的情形，中标人须严格执行政府主管部门相关管理规定，优先选用集中采购中标目录内的产品；涉及价格、结算规则调整的，由供需双方协商确定后签订补充协议予以固化。
本项目检验收入计算公式：检验收入＝实际收费收入－退费金额（中标人原因）。项目执行期间建立月度数据核对机制，由采购人与中标人对结算基础数据逐月核对确认；项目周期届满或按采购人要求，引入第三方审计机构开展年度专项审计，审计结果作为结算的重要依据。
4.投标人应对整个合同包响应，投标人的报价应包括服务所涉及的有关项目费用进行报价，包括：劳务、运输、管理、检验、维护、培训、保险、代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人根据自身情况，综合考虑。

5.风险费用的计算及承担：风险的计算自行考虑，已包含在结算价内。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
（一）试剂耗材供货管理

【评审指标1】1.中标人须按采购人工作要求制定全覆盖检验试剂耗材供货清单，覆盖医共体所有检验场景、检验项目、实验室及基层点位，承担全域统一配送服务。除医用口罩、医用帽子外，项目涉及全部检验相关试剂、耗材、配套物料均由中标人统一采购、供应及配送。

【评审指标2】2.中标人所供试剂耗材须严格执行专机专用、设备适配原则，所有供货品类须提供完整合法有效的三证资质，完全适配医院现有在用检验设备，质量、性能、参数、质控指标全面满足福建省室间质控标准及国家相关规范，确保可顺利通过各级室间质评、质控考核及日常监管检查。

【评审指标3】3.对中标人无法自行供货的特殊品类、小众耗材或专项试剂，可由中标人申请委托采购人代为采购，全部采购费用、差价、手续费、税费等所有相关费用均由中标人全额承担。中标人须严格执行试剂耗材入库验收、质量核查、台账管理、院内调剂、效期管理、不合格品处置等全套质量管理制度，全面配合检验科6S标准化管理、等级评审、质控检查等工作，并承担所有配套培训、整改、资料完善等费用。

【评审指标4】4.明确耗材损耗、质量问题及事故权责划分：试剂耗材入库前产生的破损、失效、变质、损耗、质量问题，以及因中标人耗材质量不合格、批次异常、适配不符等导致的检验结果误差、结果异常、临床投诉、医疗纠纷、质控不合格、处罚损失及一切直接、间接损失，均由中标人全额承担。院内使用环节耗材损耗统一按95%使用率为分界核算：使用率≥95%的损耗由中标人全额承担；使用率＜95%的损耗由供需双方各承担50%。

【评审指标5】5.经采购人审核、备案同意后，中标人可根据各分院、各实验室使用情况，统筹调剂医共体内试剂耗材库存，盘活存量资源、降低过期损耗，实现医共体耗材统一调度、合理配置、高效利用。

【评审指标6】6.乡镇卫生院公共卫生类检验项目收费及收入核算，严格按照龙岩市乡级收费标准统一折算核算检验业务收入。

【评审指标7】7.属于国家、省、市集采目录范围内的检验试剂耗材，统一由采购人通过官方集采平台规范采购，所有集采采购费用、平台服务费、履约费用等全部由中标人承担；超出乡镇卫生院检验能力、设备条件、技术资质的检验项目，统一归集至县总医院检验中心集中检测，中标人须配合做好标本流转、耗材保障、质控跟进及结果对接工作。

【评审指标8】8.凡因中标人提供的试剂耗材存在质量不合格、批次不符、过期失效、适配性差、质控不达标等问题，造成检验结果不准确、结果失真，进而引发的临床纠纷、患者投诉、医疗赔偿、行政处罚、质控扣分、信誉损失等全部后果与损失，均由中标人独立承担全部责任，同时采购人有权按实际损失金额的3倍扣减对应试剂耗材款项。
（二）冷链物流及设备保障

【评审指标9】1.中标人须无偿完成医院现有冷库标准化升级、改造、合规整改工作，严格落实医院血液、检验试剂专项冷链物流管理制度，同步兼顾病理标本转运、存放保障需求。无偿配套建设样本管理、智能温控、GPS定位、全程溯源一体化冷链物流信息系统，配齐所有必需硬件设备、传感设备、监控设备，实现冷链全程可监控、可溯源、可预警、可追责。

【评审指标10】2.中标人须无偿配置符合医学冷链标准的专用运输车辆，全程满足试剂、标本、血液制品冷链运输温度要求。合同期内如医院需更新、置换冷链运输车辆，中标人须无偿同步更新置换。项目冷链物流全链条所有运营成本（含车辆购置折旧、燃油、维保、保险、人员薪酬、社保福利、仓储运维、场地、培训、年检合规等）全部由中标人承担；物流运营全过程的安全风险、合规风险、质量风险、事故风险均由中标人全权负责。对所有到货不合规、温度不达标、资质不全、质量异常的耗材，采购人有权直接没收、退回、销毁，产生的损失由中标人自行承担。

【评审指标11】3.本项目所有在用、新增检验设备由中标人无偿配套保障，设备性能、精度、稳定性、重复性须满足省级、国家级室间质评高标准要求，设备须已纳入福建省室间质控独立成组、国家室间质评A组名录，确保全院检验项目顺利通过各级室间质评、能力验证及飞行检查。

【评审指标12】4.中标人全权负责医院现有及新增全部检验设备的日常维护、定期保养、故障抢修、第三方计量校准、性能验证等工作，所有费用由中标人全额承担。无偿配套2台符合《临床实验室试剂用纯化水》（W/T 574-2018）标准的实验室制水设备；无偿配置满足实验室整体运行需求的UPS不间断电源，最低延时续航不低于30分钟，独立设置生免流水线、常规检验设备双模块供电保障。所有辅助设备由中标人负责全周期日常维护、定期校准、滤芯耗材更换、故障维修，确保设备全年稳定合规运行。

（三）信息化系统建设与运维

【评审指标13】1.中标人须无偿将妇幼分院现有LIS系统升级替换为与县总医院检验中心同源统一的LIS系统，系统须内置完善的质控管理体系、自动质控统计、失控预警、标本分拣管理、流程追溯等功能，有效降低人工操作差错风险，全面提升检验流转效率。实现医共体全域LIS系统互联互通、数据统一、标准统一、流程统一，承担所有医共体成员单位系统日常运维、故障处理、版本升级、新增仪器接口开发、调试、对接的全部费用。各乡镇分院LIS系统严格按照总医院统一标准部署、上线、适配，所有建设及运维费用均由中标人承担。

【评审指标14】2.中标人须无偿搭建SPD耗材信息化管理系统，实现检验试剂耗材采购申请、审批、入库、储存、温湿度监控、效期预警、领用、核销、盘点、结算全流程信息化闭环管理。系统所有数据、业务信息、资源权属100%归连城县总医院所有，系统对接、端口开放、接口开发、数据互通产生的全部费用由中标人承担，并按需配套足额计算机、终端、打印机等硬件设备，保障系统长期稳定运行。

【评审指标15】3.本项目所有配套软件系统、平台、数据资源、信息化资产、建设成果权属全部归医院独有，中标人仅享有合同期内使用权，不得转借、转租、对外授权或挪作他用。

（四）配套建设及实验室智能化升级

【评审指标16】1.为县检验中心、妇幼院采血窗口无偿配套安装自动采血贴标设备、智能叫号分诊系统，优化采血窗口服务流程，打造标准化、智能化、便民化检验服务窗口，提升患者就医体验与窗口工作效率。

【评审指标17】2.依托医院现有实验室场地，严格按照生物安全等级要求、实验室建设规范、院感管理标准，无偿完成实验室流程再造、功能分区优化、动线规划、布局升级、合规设计等工作，满足等级评审、生物安全核查、院感督查及日常运行需求。

【评审指标18】3.全权负责医共体区域检验中心整体视觉形象与标准化体系建设，包含科室门牌标识、制度公示栏、质控公示、服务公示、宣传物料、地面导向标识、功能分区标线、服务清单、温馨提示等全套标准化形象打造、制作、安装及后期维护，全部建设费用由中标人承担。

（五）质控技术服务与专项培训

【评审指标19】1.中标人须长期派驻2名及以上初级及以上持证在岗检验师常驻医院，配合开展日常检验、质控、复核、指导、帮扶基层等工作，常驻人员资质、在岗时长、服务质量接受医院考核管理。若由采购人统筹调配院内人员承担相关辅助工作，对应全部人力成本、薪酬福利、绩效、培训费用均由中标人全额承担。

【评审指标20】2.合同期内，中标人每年至少组织2次医共体全员线下质控专项培训、1次线上远程技能培训，培训内容贴合等级评审、室间质控、日常实操、院感规范等要求。所有培训方案须提前报审，培训过程留痕、培训效果接受医院考核验收，全部师资、场地、物料、课件、考核等培训成本由中标人承担。

【评审指标21】3.中标人全权负责医共体所有检验科日常质控管理、室内质控落实、失控整改、室间质评上报、结果复盘、基层帮扶等工作，承担质控运行所需全部试剂、耗材、质控品、校准品、技术服务等全部成本。

（六）结算规则、资产权属及其他权责约定

【评审指标22】1.合同签订后三个月内，中标人须完成本项目全部配套设备供货、安装、调试、试运行工作，确保所有设备达标、合规、可正常投入使用。设备交付时须同步提供完整三证、合格证明、校准证书、正规发票、备案资料等全套材料，完全满足市场监管、卫健部门核查及档案备案要求。

【评审指标23】2.本项目履约期间建设、投入、形成的全部配套设备、固定资产、软硬件系统、信息化平台、业务数据、资源成果，权属全部归连城县总医院所有。

【评审指标24】3.项目履约期内，如遇国家、省、市、县上级采购政策、医保政策、卫健政策调整，需要变更合同条款、调整服务模式或终止协议的，按最新官方政策执行，中标人须无条件配合整改、变更或终止履约，不得以此索赔。中标人须全面履行合同全部义务，独立承担因服务滞后、设备故障、耗材不合格、质控不达标、管理不到位、违规运营等引发的全部违约责任、整改成本、经济损失、行政处罚及舆情风险。

【评审指标25】4.本项目合同服务期满、协议终止后，中标人建设期、履约期内投入的所有设备、固定资产、配套设施、信息化系统全部无偿归属采购人所有，采购人不向中标人承担任何补偿、赔偿、折旧费用。

【评审指标26】5.为持续提升医共体检验诊疗能力、推动新技术、新项目落地应用，项目运营期间每年从本项目检验业务收入中提取1%作为新技术、新项目发展专项资金，该笔资金全部由中标人全额承担，专项用于医共体检验能力提升与学科发展，同时，每年按乡镇卫生院检验业务收入的6%计提资金，该笔资金全部由中标人全额承担，专项用于乡镇卫生院检验设备更新、补充及投入。
★（七）投标人须投入的设备、设施清单

	连城县总院所需设备清单

	（1）总院区检验中心所需设备清单

	序号
	仪器设备名称
	仪器设备规格
	单位
	数量

	1
	全自动生化免疫流水线
	包含：全自动样本处理系统1套，全自动生化分析仪2台，全自动化学发光免疫分析仪2台
	套
	1

	2
	全自动凝血分析仪
	
	台
	1

	3
	糖化血红蛋白测试系统
	
	台
	1

	4
	医用离心机
	
	台
	2

	5
	2-8度医用冰箱
	
	台
	2

	6
	全自动化学发光测定仪
	 小分子化学项目检测
	台
	1

	7
	全自动血液分析流水线
	全自动血细胞分析仪（两台）+特定蛋白分析仪（CRP)
	台
	1

	8
	血气生化分析仪
	
	台
	1

	10
	微生物用离心机
	
	台
	1

	11
	真空采血管自动分拣机
	
	台
	1

	12
	采血系统3个窗口（含自动贴标仪）
	
	台
	1

	13
	自助报告打印机
	
	台
	2

	（2）妇儿医院检验科所需设备清单

	序号
	仪器设备名称
	仪器设备规格
	单位
	数量

	1
	全自动有型成分分析仪+全自动尿液分析仪
	
	台
	1

	2
	全自动免疫分析仪
	
	台
	1

	3
	全自动生化分析仪（带电解质）
	 
	台
	1

	4
	全自动血凝分析仪
	
	台
	1

	5
	交叉配血用离心机
	
	台
	1

	6
	血型卡离心机
	
	台
	1

	7
	免疫孵育器
	
	台
	1

	8
	离心机
	
	台
	1

	9
	恒温水浴箱
	
	台
	1

	10
	电热恒温箱(培养箱)
	
	台
	1

	11
	全自动酶免分析仪
	
	台
	1


★（八）重要设备基本技术参数

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	全自动样本处理系统（总院区）
	1.模块化轨道式全自动样本前处理系统，可与生化分析仪、化学发光免疫分析仪联动搭建一体化生化免疫流水线，实现一管血样本统一调度；
2.生化、免疫主机可独立脱机运行，流水线维护检修时不影响单机急诊标本检测；
3.搭载中央调度软件，实现样本全流程一维条码溯源，支持LIS双向通讯；
4.设置独立急诊优先通道，急诊标本优先传输、优先分配检测资源；
5.集成连续进样单元，兼容标准真空采血管，支持不停机追加待检样本；
6.配备线上自动离心模块，具备智能配平功能，支持多套离心程序预设；
7.配置自动开盖单元，设置独立废盖收集容器，降低气溶胶扩散风险，支持选择性开盖；
8.内置样本视觉识别模块，自动识别溶血、脂血、黄疸、凝块、样本量不足等异常样本并拦截报警；
9.支持样本智能分流，依据检验医嘱自动分配至生化检测通道、免疫检测通道；支持复检样本自动回流重测；
10.检测完成样本自动缓存归类，支持样本到期提醒归档或废弃处理；
11.开盖、离心等关键区域配备负压+HEPA高效过滤装置，防控气溶胶生物安全隐患；
12.机械抓手配置防撞保护，轨道具备样本掉落监测；系统自动记录样本流转日志、故障报警记录；

	2
	全自动生化分析仪（总院区）
	1.模块化全自动随机存取生化分析系统，单分析模块比色检测速度≥2000测试/小时，支持1~4模块扩展，最高整机8000测试/小时；ISE模块≥900测试/小时；
2.随机存取模式，支持急诊样本优先插入检测；可选配ISE电解质检测单元；
3.样本分注0.1μL步进，最小样本量≤1.5μL；样本探针具备凝块探测、气泡检测、防撞保护；
4.试剂仓内置恒温冷藏（4～12℃），支持R1/R2双试剂检测模式；配备试剂条码识别、余量及有效期监控；
5.反应温度稳定控制37.0±0.1℃；最小总反应体积≤80μL；
6.支持终点法、两点终点法、连续监测速率法、固定时间法；支持线性与非线性多点校准；
7.分光波长覆盖340nm～800nm，支持单波长、双波长比色测定；全程记录、存储反应曲线；
8.内置Levey-Jennings质控图，支持Westgard多规则质控；具备血清指数检测，自动提示溶血、脂血、黄疸干扰；
9.具备样本自动预稀释、自动复检功能；支持LIS系统双向通讯，可对接实验室自动化流水线；

10.电极模块：独立ISE模块，有Na、K、CI电极和参比电极，更换时只需换单电极；

	3
	全自动化学发光免疫分析仪（总院区）
	1.采用磁微粒吖啶酯直接化学发光免疫分析技术；随机存取检测模式，单机恒定检测速度≥600测试/小时；
2.支持急诊样本优先插入检测；试剂仓具备2℃～8℃恒温冷藏，试剂、反应杯支持不停机在线补充加载；
3.样本探针配备液面探测、气泡检测、堵针报警、防撞保护功能；兼容原始采血管、微量样本杯；
4.支持样本自动预稀释、自动复检功能；

5.整机携带污染率≤0.1ppm；支持多点校准，校准曲线长期储存；
6.内置完善质控体系，支持Levey-Jennings质控图、Westgard多规则质控；
7.支持LIS系统双向通讯，具备生化免疫流水线拓展对接能力；
8.内置自动化日常维护程序，故障自动报警，支持远程故障诊断；废液、固废独立收集，满足生物安全要求；
9.多级磁微粒分离清洗体系，保障免疫反应洗涤效果；
10.兼容血清、血浆、全血、脑脊液、尿液等多种临床样本类型；

	4
	全自动化学发光测定仪（总院区）
	1.测试速度：单机≥400测试/小时；


2.测定方法学：磁性微粒子酶促化学发光技术；

3.具备机上用完试剂盒自动丢弃功能，减少手工操作；
4.能开展产前筛查-母血四联筛查（人绒毛膜促性腺激素、甲胎蛋白、游离雌三醇、抑制素A）和AMH项目； 

5.条码系统：要求具有条码管理功能，高分辨率，可使用原试管上机；
6.检测菜单：甲状腺功能、性激素、心肌、贫血、肿瘤标志物（需能开展P2PSA）等项目检测；
7.可提供高敏肌钙蛋白I试剂，第99百分位 CV≦10%，可根据性别不同提供不同的99百分位参考值；
8.具备样本预分杯功能及冷藏储存功能，冷藏储存样品位≥280个；
9.试剂盒盖采用六层高分子材料覆膜设计，防止试剂挥发；
10.操作系统：图像化界面，可用触摸屏、键盘、鼠标操作；
11.操作保养：可根据用户的设置自动进行反射检测和机上稀释功能。

12.清洗方式：超声波配合缓冲液清洗方式；
13.急诊功能：不停机加入试剂、样本和耗品，保证急诊自由插入，急诊优先；
14.试剂混匀方式：超声波混匀；
15.仪器试剂位：≥50个；
16.样本数：一次上机≥120个标本，可在运行中随时增加；
17.急诊时间：最快15分钟内可出第一个检测结果；
18.具有样本冷藏功能，涵盖4℃-10℃；

19.计算机联网功能，RS-232 接口，可与医院联网；
20.样品探针无需一次性TIP头；
21.最小吸样量≤5微升；

	5
	全自动血液分析流水线（总院区）
	1.采用流式荧光+鞘流阻抗法实现白细胞五分类检测；配备独立光学血小板检测通道；
2.支持检测标本类型：静脉全血、预稀释末梢血、体液标本；
3.具备封闭管全自动进样模式、独立手动急诊样本检测位，支持急诊优先检测；
4.标配网织红细胞（RET）、有核红细胞（NRBC）检测功能；
5.内置智能化样本报警与复检触发规则，支持自动推片联动输出；
6.支持LIS系统双向通讯，检测数据、散点图、报警信息完整存储溯源；
7.具备自动日常维护程序、管路自动冲洗；故障自动报警记录；
8.支持多级质控方案，自动生成质控图、统计质控数据，满足ISO15189实验室认可要求；
9.血红蛋白检测采用无氰化物溶血试剂体系；
10.具备独立体液检测模式，可开展体液细胞计数与分类；
11.
推片染色机：
11.1为保障各模块检测结果兼容性，全自动推片染色机与血液细胞分析仪为同一制造商；
11.2流水线上单台自动推片染色综合速度≥120个样本/小时；
11.3推片所需最小样本量≤38μl；
11.4为减少实验室占地面级，仪器的宽度（即长度和深度中最大尺寸）需≤1.5米；
11.5单台仪器对玻片的最大装载量≥80片；
11.6支持一次吸样多次推片，推片次数≥5次推片；

	6
	全自动凝血分析仪（总院区）
	1.试剂针、样本针各自独立，样本针≥2根，试剂针≥3根；

2.四种方法学的血栓/止血分析系统：包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和凝集法；

3.全自动进样架式进样，标配闭盖穿刺，样品位≥100个，可连续循环进样；

4.试剂位≥45个，试剂冷藏位≥40个，试剂位冷藏温度≤10℃；冷藏试剂仓为倾斜设计，减小试剂的死腔量；

5.反应杯单个独立，非联体杯、无需磁珠及参比品。一次放置≥1000个，可自动连续排列； 

6.可开展PT、APTT、TT、Fbg、D-二聚体、FDP，AT-III、蛋白C、蛋白S、狼疮抗凝物、内源性凝血因子（VIII/IX/XI/XII）、外源性凝血因子（II/V/VII/X）、肝素等检测项目；

7.拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法；

8.专用急诊位≥5个；

9.溶血、黄疸、脂血样本监测功能，能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本；

10.
检测波长≥5个，可据黄疸、溶血、脂血等干扰物的智能监测结果自动调整检测波长，不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度；

11.
能自动检测提示样本的抗凝比例是否正常；

12.
共用检测通道≥20个，凝固法、发色底物法和免疫比浊法共用检测通道；

13.
PT检测速度≥400测试/小时；PT和APTT同时检测速度≥400测试/小时；

14.
搅拌采用漩涡状混匀方式，无交叉污染；

15.
可提供凝固曲线波形分析功能：根据对凝固曲线的求导分析，在不增加实验室的额外成本情况下提供更多止凝血系统疾病的信息

16.
试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能；

17.
自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能；

18.
可同时测定项目数≥60个；

19.
符合X－bar、L-J、Westgard等多质控规则；

20.
可接入流水线，无需更换机型。

21.
配套D-Dimer试剂至少可用于深静脉血栓 (DVT)、肺栓塞（PE）排除诊断

22.
可拓展血小板聚集检测功能，用于监测阿司匹林，氯吡格雷等抗板药物的疗效

23.
仪器使用年限≥10年；

	7
	全自动血凝分析仪（妇儿医院）
	1.全中文操作系统，仪器内装置有≥10英寸的彩色触摸显示屏+IPU(信息处理单元)，不需要额外装置操作显示屏；
2.*检测针、样本针各自独立，样本针标配盖帽穿刺功能，生物安全性更高；
3.具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法；
4.采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样；
5.试剂位≥30个，其中试剂冷藏位≥28个，试剂舱温度控制在15±2摄氏度；

6.试剂位倾斜设计，减少试剂死腔量。试剂不需扫描，放上即可使用；
7.反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥300个，可自动连续排列；
8.仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法；
9.急诊位优先设计，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用；
10.溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本；
11.多波长检测，并且可根据溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）智能监测结果自动调整检测波长，不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度；
12.PT≥120测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥70测试/小时；
13.检测通道≥8；
14.样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性的提示抗凝剂比例对检测结果的影响；
15.可选配二维条码阅读器自动读取校准品、质控品及试剂信息，有自动扫描、报警、容量提示功能，避免人工输入错误；
16.自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能；
17.实时在线质控管理功能，可实现实时的仪器功能监控和远程维护；
18.仪器内部设有专门的试剂瓶帽摆放区域，让检测过程更加干净、简洁；
19.无需外接电脑，可以直接联外置打印机直接打印报告单；

	8
	全自动免疫分析仪（妇儿医院）
	1.检测原理：吖啶酯标记的磁微粒直接化学发光技术；
2.配套化学发光检测项目≥130项；
3.特色项目：可检测AMH、PGI、PGII、G-17、抑制素A等项目；
4.拓展项目：支持系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎、IgG亚类、狼疮肾炎抗C1q抗体等相关测试项目；
5.检测速度：单模块≥600测试/小时，综合速度≥1200测试/小时；
6.模块化组合，支持≥4个模块级联拓展；
7.单模块在机冷藏试剂位≥40个，支持不停机更换试剂及耗材；
8.可灵活搭配进样单元，单机最大样本位≥140个，支持原始管上机及随时加载；
9.首个出结果时间：最快≤12分钟；

10.单模块可一次性装载≥3000个反应杯，支持随时倾倒式批量装载，反应杯不足报警提醒功能；
11.无需一次性Tip头吸取样本；
12. 样本针携带污染率不高于0.1 PPM；
13.试剂盒内含配套校准品，无需额外购买，满足溯源要求；

	9
	全自动生化分析仪（带电解质）（妇儿医院）
	1.比色法速度：≥800测试/小时，电解质速度：≥600测试/小时；
2.同时分析项目：≥63项（含ISE）；
3.样品种类：血清、血浆、尿液、全血或其他类型；
4.分析方法：终点法、两点法、动力学法、比浊法等多种方法；
5.电极可单独更换，且钾钠氯电极寿命：≥6个月；
6.波长个数：≥13个，并具备540nm波长；
7.吸光度线性范围：0-3.0 OD；
8.进样区总容量：≥170管；
9.样本容器：多种规格的原始管（真空采血管）或样品杯可混合使用；
10.轨道进样和圆盘进样，进样圆盘单元带冷藏功能；
11.采用恒温液干式孵育，反应温度精度37±0.1℃；
12.试剂仓具有冷藏功能，R1+R2试剂位≥100个，可不停机加载试剂；13.采用石英玻璃反应杯，反应杯个数≥165个；
14.最小总反应体积：≤120uL；
15.最小样品体积：≤1.0uL（0.1uL步进）, R1和R2最小试剂体积：均≤10uL（1uL步进），试剂通道可全开放，可以兼容国产品牌试剂，试剂无需倒瓶操作直接上机；
16.可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品并保证完整溯源性；


备注：关于重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值的，未作大于、小于等表示幅度的允许正负偏离1%。
三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：

	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	服务期限3年，自合同签订之日起3年。

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地址（连城县）

	3
	★
	交货条件
	验收合格

	4
	
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照招标文件要求、投标文件及合同约定事项

	6
	★
	合同支付方式
	1、因系统原因，合同支付方式以本章“三、商务要求”第8点“其他”中的表述为准，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的100.00%；

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的4%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

说明：合同签订前中标人须向采购人缴纳履约保证金114万元【本项目以要求合同分包形式向中小企业整体预留形式采购项目，根据《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，若本项目中标人为中小企业的，履约保证金按57万元收取】，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴交，合同履行完毕后，无异议，采购人于20日内无息反还。

	8
	★
	其他
	货款及服务费用的计算：（1）中标后，按医院LIS系统的检验收入*中标结算比例；（2）服务费的结算为每月结算一次，年终总决算。（3）年终总决算所依据的采购人相关的数据（由LIS系统和HIS系统相结合进行提取）与月度结算所依据的相关数据存在差异的，该差异部分需最终取得双方书面确认后，再对货款及服务费进行总体结算。


其他商务要求

★其他商务要求

9.售后服务要求
9.1投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

9.2要求售后响应时间在1小时内，24小时内到达现场。

9.3投标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应。

9.4投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

10.考核要求
服务期间，采购人加强科室管理，对区域检验管理及试剂耗材使用率等方面制定考核办法，合同服务期间采购人有权对考核办法进行修改调整，中标人须无条件配合。
10.退出机制
10.1双方合作关系在以下情况下终止：

10.1.1合作关系将于协议到期日终止。

10.1.2如采购人无故拖欠试剂款或不配合工作超过约定日期满60天，中标人有权单方面解除合作关系。

10.1.3由于中标人未按照国家相关部门管理要求和管理未达到双方约定要求的，经书面通知整改3次，中标人依然没有达到相应要求的，采购人有权单方面解除合作关系并没收履约保证金。

10.1.4合作关系终止时，检验科库存试剂由双方共同清点，并书面确认后，按照采购单价结算。双方应在约定的期限内结清应付款项。

10.1.5由于政策等不可抗原因，双方合作终止，中标人原有投入资产归采购人所有。

11.违约责任

11.1 违约情形

11.1.1 因中标人原因造成本项目合同无法签订的，视为中标人违约，中标人应当赔偿采购人由此产生的全部损失。
11.1.2 中标人采用弄虚作假等手段履约，经采购人指出后仍未按期整改到位的，采购人有权解除合同；造成损失的，中标人应当承担全部赔偿责任。
11.1.3 中标人未经采购人许可，擅自改动系统、设备参数、配置等，对业务运行造成严重影响的，采购人有权解除合同；造成损失的，中标人应当承担全部赔偿责任。
11.1.4 中标人拒不履行合同主要供货及服务义务，造成项目业务长时间无法正常开展，严重影响医共体检验业务运行的，视为严重违约，采购人有权解除合同；造成损失的，中标人应当承担全部赔偿责任。
11.1.5 中标人存在违反《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规行为的，采购人有权解除合同；造成损失的，中标人应当承担全部赔偿责任。
11.1.6 中标人供应的检验试剂耗材存在资质不全、批次不符、过期失效、质量不合格、与设备不匹配、不满足福建省室间质控标准等问题，采购人有权无条件没收、销毁不合格耗材，中标人须立即无偿更换合规货品。若因耗材质量问题导致检验结果失准、质控失控、室间质评不合格、临床投诉、医疗纠纷以及各类经济、名誉损失的，由中标人承担全部赔偿责任，采购人同时有权按实际损失金额的3倍扣减试剂服务款项。中标人未按要求完成全域配送、供货清单缺项、供货滞后影响临床工作的，每次扣罚服务费2000元；逾期超过3个工作日未整改的，按日累计扣罚。
11.1.7 中标人未按约定承担入库前耗材损耗、未按95% 使用率标准承担院内耗材损耗费用，拒不配合入库验收、耗材调剂、6S管理等工作的，采购人有权据实扣减对应费用并责令限期整改；逾期未整改的，每次扣罚5000元。中标人未经采购人备案同意擅自调剂医共体内试剂耗材的，每次扣罚10000元；由此造成耗材浪费、质量风险、诊疗事故的，由中标人承担全部后果及损失。
11.1.8 中标人未按要求完成冷库标准化改造、冷链信息系统建设不完善、冷链运输车辆配置不达标或未按要求更新、冷链运输温度不达标、冷链溯源数据缺失的，采购人有权责令限期整改；逾期未完成整改的，每日扣罚3000元；因冷链运维不合规造成试剂、标本失效、质量异常的，全部损失由中标人承担，同时每次扣罚10000元。中标人配套的检验设备、制水设备、UPS电源等辅助设备配置缺失、性能不达标、未按期校准、维护抢修不及时，影响检验业务及质控考核的，每次扣罚5000元；造成检验工作停滞、质控不合格、上级主管部门处罚的，由中标人另行承担全部损失。
11.1.9 中标人未按要求完成妇幼分院及基层分院 LIS 系统统一部署、未实现医共体全域互联互通、SPD 系统建设不符合要求、硬件配套缺失的，应在采购人规定时限内无偿整改完善；逾期未完成的，每日扣罚2000元。本项目所有系统数据权属归采购人所有，中标人发生数据截留、篡改、外泄、私自挪用系统资源等行为的，采购人有权没收履约保证金、单方终止合同，并向中标人追偿全部经济及法律责任。因中标人运维不到位、接口对接故障等造成系统故障、业务瘫痪的，每次扣罚3000元，造成业务损失的另行赔偿。
11.1.10 中标人未按要求完成采血窗口智能化设备配套、实验室流程布局优化、区域检验中心视觉形象体系建设，或者建设标准不达标、未按期落地的，采购人有权责令限期整改；逾期未整改的，按对应单项工程费用的20%扣罚服务费，并承担由此影响医院等级评审、院感考核、标准化建设产生的全部责任。
11.1.11 中标人未按要求足额派驻2名及以上初级及以上持证检验师常驻服务、派驻人员资质不达标、擅自脱岗离岗；采购人提供人员但中标人未足额承担对应人力成本的，每次扣罚5000元，并限期补齐人员及相关费用。中标人未按年度要求开展规定次数线上、线下质控培训，培训方案未报审、培训考核不达标，未常态化落实医共体全域质控管理、ISO15189体系季度查摆整改工作的，每次扣罚 3000 元；因质控管理缺失造成室间质评不合格、质控事故、上级督查扣分处罚的，全部损失及违约责任由中标人承担。
11.1.12 中标人未按合同约定承担集采采购费用、委托代购费用、项目运维费用、每年检验业务收入 1% 新技术新项目发展专项资金的，采购人有权直接从应付服务款项中双倍抵扣。合同履行期内及合同期满后，中标人对本项目形成的固定资产、信息化系统、业务数据主张权属，或擅自处置、转移、损毁上述资产的，采购人有权没收履约保证金、终止合同，并追偿全部损失。
11.1.13 中标人不得将本项目转包、违法分包，所有服务必须由中标人自身或投标文件载明的合作主体实施；如发生转包、违法分包情形，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失由中标人承担。
11.1.14 因中标人原因发生安全生产事故、医疗相关事故的，除按照国家相关规定处理外，采购人有权视情节追究违约责任；发生重大安全或医疗事故的，采购人有权解除合同、没收履约保证金，相关损失由中标人承担。
11.2 违约处置

11.2.1 出现下列情形之一的，采购人有权扣减履约保证金，并保留进一步追责索赔权利：

（1）投标及履约过程涉及弄虚作假的； 

（2）合同签订后未按合同约定履行服务义务； 

（3）非不可抗力因素，不能供货或不能提供约定服务； 

（4）未能全面履行合同约定各项义务； 

（5）合同签订后，中标人单方要求终止合同。
11.2.2 中标人发生本章节所列违约情形，采购人有权采取限期整改、扣罚服务费、扣减履约保证金、不予支付对应款项、单方解除合同等处置措施；多项违约情形并存的，扣罚、赔偿责任可以叠加执行，采购人可直接在应付服务款、履约保证金中予以抵扣。
11.2.3 因中标人严重违约导致采购人单方解除合同的，采购人有权没收履约保证金，不予支付剩余服务款项，中标人还应赔偿采购人全部直接及间接损失；合同解除后中标人须无条件完成项目交接，本项目全部设备、资产、系统无偿归采购人所有，中标人不得要求任何补偿。
11.2.4 采购人向中标人明确违约事实及责任后，中标人应在收到通知之日起30日内完成违约金、赔偿金等款项支付。
11.2.5 本合同未作约定的违约情形，由双方按照相关法律法规及招标文件要求协商处理；中标人行为涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1 本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

第六章 政府采购合同
参考文本
合同编号：

 福建省政府采购合同（服务类）
编制说明


 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________


 乙方： ________________

 住所地： ________________

 联系人：______________

 联系电话：______________

 传真：________________

 电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

 一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

 二、合同标的


 三、价格形式及合同价款
 3.1价格形式
 固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

 固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

 其他方式。

 3.2合同价款包含范围
 3.3其他需说明的事项：
 四、合同标的及服务范围、地点和时间
 4.1项目名称： _____________

 4.2服务范围：_____________

 4.3服务地点：_____________

 4.4服务完成时间：_____________

 五、服务内容、质量标准和要求
 5.1服务工作量的计量方式：_____________

 5.2服务内容：_____________

 5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

 （1）服务技术保障：_____________

 （2）服务人员组成：_____________

 （3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

 5.4服务质量标准及要求：

 5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

 5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

 5.4.3其他要求：

 六、服务履约验收或考核
 甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

 七、甲方的权利与义务
 7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

 7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

 7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

 7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

 7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

 7.6其他

 八、乙方的权利与义务
8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

 九、资金支付方式、时间和条件


 十、履约保证金
 □有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

 十一、合同期限


 十二、保密条款
12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

 十三、违约责任
13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

 十四、不可抗力事件处理
本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

 十五、解决争议的方法
15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

 1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

 2、向人民法院提起诉讼。

 十六、合同其他条款


 十七、其他约定
17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

 十八、合同附件
 十九、合同融资支付约定
19.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。
中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。



 甲方（采购人）：

 法定（授权）代表人：

 纳税人识别号：

 开户银行：

 账号：

 乙方（中标或成交人）：

 法定（授权）代表人：

 纳税人识别号：

 开户银行：

 账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式(资格及资信证明部分)
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）




（填写正本或副本）






（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）



投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        

邮编：                                           

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):
日期：　　年　　月　　日
注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：

监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金
编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式(报价部分)
福建省政府采购投标文件
（报价部分）




（填写正本或副本）






（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）



投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

开标（报价）一览表
项目编号：

项目名称：

采购包：1

投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 
	元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无

时间：     年     月     日

签章：                     

投标（响应）报价明细表
项目编号：

项目名称：

采购包：

投标人名称：

	 序号
	 服务名称
	 服务范围
	 服务要求
	 服务时间
	 服务标准
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价

	 1
	 
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	   元
	 {=总价/数量}  元
	 
	 年
	 {供应商响应}  元


合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：                     

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…


	
	

	备注
	


※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：

监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式(技术商务部分)
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）




（填写正本或副本）






（项目名称：（由投标人填写）
（备案编号：（由投标人填写）
（项目编号：（由投标人填写）
（所投采购包：（由投标人填写）



投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。



