福建榕卫项目咨询管理集团有限公司                                                           竞价文件

竞价文件
项目编号：RWZB-2026-W039

项目名称：福建商学院饮水机滤芯更换及维保服务项目
采购人：福建商学院
采购代理机构：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
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一、竞价须知
（一）采购标的一览表
金额单位：人民币元 

	包号
	品目号
	标的名称
	服务名称
	服务期限
	总价最高限价

	包1
	1-1
	福建商学院饮水机滤芯更换及维保服务项目
	饮水机滤芯更换及维保服务
	2年
	238640.00

	合计（大写）：人民币贰拾叁万捌仟陆佰肆拾元整
	¥238640.00

	备注：本项目每三个月结算一次，按实结算。结算总金额不超过本项目预算金额人民币238640.00元。（若在合同期内采购总金额已经达到本项目预算总金额，则本合同自动终止，超过预算金额的部分，采购人不承担支付价款的责任。）


（二）合格的竞价报价人

1、有能力提供本竞价文件所述福建商学院饮水机滤芯更换及维保服务项目、符合下述规定条件的境内企业法人。须提供合格有效的企业营业执照复印件。 

2、报价人的资格声明；

3、竞价承诺书；

    4、法定代表人授权书（若报价代表人为法定代表人则无须提供授权书，但须提交身份证正反面复印件）
5、须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明；

6、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料；须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料。

7、报价人提供的财务状况报告或资信证明：报价人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定：(1)成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的2025年度的年度财务报告。(2)成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第（1）、（2）条规定提供财务报告复印件的报价人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人)，应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。
8、报价人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；

 备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

9、报价人须具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供声明函。

10、竞价保证金凭证复印件。

11、特定资格条件：无。

12、竞价内容及要求部分响应文件（报价人按竞价文件中“二、竞价内容及要求”的要求逐条做出投标响应）。

13、售后服务承诺（如有）。

14、其它必要的相关证明材料（如有）。

15、招标服务费承诺书。

（三）报名及递交材料须知

1.报价人应先在工采通电子招投标交易平台（https://easy-prt.com）进行供应商注册，注册完成后在首页点击“网上竞价”，找到对应的项目点击“竞价报名”。供应商可在公告附件自行下载竞价文件。

2.按“（二）合格的竞价报价人”要求中所列材料加盖报价人公章（复印件应注明与原件一致），在递交报名材料截止时间前递交报名材料三份【报名材料必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册】，报价人须将上述报名材料扫描为电子版（彩色PDF，内容须与正本一致）在提交报价时同步上传至工采通网上竞价平台，报名材料未按以上要求提交的报价人，将导致其竞价资格被拒绝。

3.报价人报名及递交报名材料起止时间：2026年10月19日09:00至2026年10月23日17:00(北京时间)之前送达，报价人应在此之前将密封的报名材料（一正二副）送达（福州市鼓楼区洪山园路52号华润万象城（三期）S11#楼6层福建榕卫项目咨询管理集团有限公司指定地点）。逾期送达的或不符合规定的报名材料将被拒绝接收。

4.报名材料审核时间及地点：2026年10月26日09:00起至2026年10月26日10:30止(北京时间)，福州市鼓楼区洪山园路52号华润万象城（三期）S11#楼6层。由采购人组织统一对密封的报名材料进行现场启封审核，审核通过后由代理公司通知报价人，报价人可在工采通网上竞价平台上进行报价，报价时须同步上传①报名材料、②报价文件电子版。未在竞价时间内上传材料及未通过报名材料审核的报价人在竞价平台所提交的报价无效。

5.竞价时间：2026年10月26日10:30起至2026年10月26日11:00止(北京时间)，报价前建议提前半小时登入网上竞价平台，在报价期间因网站或系统等原因造成无法报价由报价人自行负责。

（四）报价须知：

1、本次采购的货物及服务为国内供货商。

2、一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

报价人有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

3、报价文件包括以下内容：报价书、报价人声明、报价一览表、项目说明一览表（以上文件均需加盖公章），报价人需将完整的报价文件在竞价时同步上传至工采通网上竞价平台。网上竞价截止时间前未按上述要求上传的，将被视为无效报价。电子报价文档具有法律效力。
4、报价人竞价报价的货物或服务必须符合网上竞价文件的要求，报价文件的“报价一览表”中的项目内容（如技术和服务要求、详细配置、售后服务）完全符合网上竞价要求的参数，带有范围值的参数必须写明实际响应数值，不接受可选性报价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”等描述都将视为无效报价），若照抄竞价文件技术要求，出现可选性报价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效。
5、网上竞价公告载明的要求中涉及的报价人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须要求提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。报价人报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。

6、若本次采购货物属于政府强制采购节能产品的（节能产品政府采购品目清单中加★号的），报价人须提供《节能产品政府采购品目清单》 内的产品，并在报价文件中提供相关证明材料，未按此要求的，网上竞价无效。 

7、报价人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在报价文件中提供相关证明材料，且在有效期内，未按此要求的，网上竞价无效。
8、竞价总价为本次采购项目提供服务，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，应包括竞价文件所确定的采购范围相应服务的提供、税金、巡检、维护、交通运输、人工、装卸、专用工具设备、安装、调试、检验及技术资料、保险、所有责任义务和风险等项目相关的一切费用。

9、报价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE 浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。 

10、竞价成交供应商的纸质报价文件应按要求的报价格式填写制作完整，报价文件应包括以下内容：报价书、报价人声明、报价一览表、项目说明一览表（以上文件均需加盖公章），都必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，整本报价文件须加盖公章和骑缝章，在领取成交通知书时书面递交两份纸质报价文件。
（五）竞价准则

1、福建榕卫项目咨询管理集团有限公司将采购人提出的采购需求在福建榕卫项目咨询管理集团有限公司网（http://www.fjrwzb.com/）、工采通电子招投标交易平台（网址：https://easy-prt.com/）上公告。网上竞价的报价时限为“（三）报名及递交材料须知”中规定的竞价时间，在报价时限截止前，符合采购需求的潜在供应商通过工采通电子招投标交易平台（网址：https://easy-prt.com/）进行竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

2、竞价过程中，每个报价人只能进行一次报价。各个报价人之间不做报价高低限制，超过最高限价单价及总价，按无效报价处理。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内进行报价，直到竞价截止时间为止。

4、最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的报价文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价，按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①报价人在竞价平台提交报价后上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以报价人在竞价平台提交的报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照以下规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效；对计算错误的内容，以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或补正，澄清、说明或补正应由报价人代表在规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式提交。

 5、报价人应遵守采购相关法规，若报价人违反规定，将按有关规定处理。

（六）竞价结果确认

  1、网上竞价公告期满，福建榕卫项目咨询管理集团有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在福建榕卫项目咨询管理集团有限公司网（http://www.fjrwzb.com/）、工采通电子招投标交易平台（网址：https://easy-prt.com/home）上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

  2、网上竞价公告期满，递交报名材料的报价人不足三家或经审核报名材料符合要求的报价人不足三家，则本项目不进行报价，网上竞价无效；若提交报价的有效报价人不足三家，网上竞价无效。

3、采购单位在提出采购需求时指定品牌、型号的，须在采购单位指定的品牌、型号范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

（七）竞价报价偏差

  1、重大偏差。下列情况属于重大偏差：

 （1）报价文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

 （2）报价文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

 （3）不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）报价文件附有采购人不能接受的条件；

 （5）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

报价文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

  2、细微偏差。报价文件在实质上响应竞价公告要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

  对存在细微偏差的报价人要求在审核结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该报价人的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该报价人不予推荐为成交候选人。

 3、审核时依据报价人的全部报价材料，对照竞价文件要求进行审核，逐一核对报价人提交的证明材料，不仅只依据“项目说明一览表”做出评价。资格条件和不响应技术商务要求的即为无效报价的实质性条款，须按照竞价文件要求提供证明材料；未提供证明材料的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不符合；对报价描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；其他条款，对报价描述和证明材料不一致的，要求报价人进行书面澄清，并以不利于报价人的内容为准进行审核。报价人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。报价人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；报价人未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

（八）竞价保证金

  1、报价人须提交竞价保证金人民币2500元整。供应商须根据工采通网上竞价平台上获取的虚拟账号进行保证金缴纳。
  2、未成交的报价人，在竞价结果公告发布后5个工作日内无息退回。成交供应商在竞价公告发布结束后，须向福建榕卫项目咨询管理集团有限公司提供采购合同，代理机构在收到采购合同后5个工作日内无息退还竞价保证金。

  3、无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

  4、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

（九）签订合同

1、签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交供应商的报价文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。若成交供应商自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权没收竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。
2、签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。

3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

4、采购人与成交供应商应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

5、采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物及服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6、成交供应商在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在竞价文件中未予列明）。

7、有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

①除不可抗力外，因成交供应商自身原因未在成交通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

②未按照竞价文件、报价文件的约定签订采购合同。

※若上述竞价保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则成交供应商还要承担相应的赔偿责任。
（十）代理服务费

1、本项目代理服务费：收费标准以成交总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准计取：（0，100)万元 1.50%。成交金额在100万元（含）以下的项目，招标代理服务收费标准下浮15%。

2、代理服务费的缴纳方式：

1）成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。

2）代理服务费以银行转账、电汇、汇票等付款方式交纳。

3、代理服务费缴交账号：

开户名：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司

开户行：福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行

账号：100028500520010001

（十一）采购人联系方式

采购人： 福建商学院

地  址： 福州市鼓楼区黄埔19号

联系人： 陈老师

联系方式：0591-26298150

（十二）采购代理机构联系方式

采购代理机构：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司

地  址：福州市鼓楼区洪山园路52号华润万象城三期S11栋6层

邮  编：350025
电  话：0591-87512357

联系人：林晓彤、余燕香
电子信箱：fjrwzb@163.com

二、竞价内容及要求
一、采购标的
（一）本项目为福建商学院饮水机滤芯更换及维保服务项目。 

（二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

1.本项目采购统一固定折扣报价模式，项目所有产品、所有分项执行同一折扣，不允许分项差异化折扣。供应商须在竞价平台以百分比形式填报折扣报价，如折扣为9折，则填写90%，折扣数值须为整数（例如：93%、92%、90%...），且折扣报价不得高于100%，否则报价无效。
2.本项目合同总金额按采购预算金额执行。

3.本项目成交折扣作为项目结算的依据，合同履约全过程中，不因市场价格波动、材料涨跌、政策调价、工期调整等任何原因进行上调或下浮。

4.项目实际结算单价统一按本次竞价确定的固定成交折扣执行，单品结算公式如下：单品最终结算单价=对应单品单价最高限价×成交折扣（四舍五入到元）。

5.供应商应以包括有关本项目的所有费用进行报价，应包括但不限于项目执行所有费用。本项目所发生的一切费用均包含在报价中，如有遗漏，由供应商自行补充，一旦成交视为供应商认同遗漏部分并免费提供。采购人不再进行任何增补。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理）

（凡涉及单位长度、宽度、高度、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±2%偏差。技术和服务要求中涉及到检测报告等佐证材料的，供应商须将检测报告中的技术参数所在位置用明显记号标识出来，便于查找。）

1、维保内容及数量：成交供应商对三校区共计157台直饮水机（品牌：艾龙牌步进式直饮水机）提供包含滤瓶清洗、水胆排垢、设备检查、故障维修等内容的维保服务；定期对三校区共计157台直饮水机（品牌：艾龙牌步进式直饮水机）的滤芯等进行更换及滤芯提醒复位。

2、每季度对三校区共计157台直饮水机全面巡查一次（包括电路、水路以及设备运行情况），在接到采购人报修电话24小时内人员到位，采购人如遇紧急情况需要维修的，成交供应商必须在2小时内响应，12小时内到达现场维修服务。费用按实结算，由此产生的耗材费用按合同价格结算。

3、成交供应商所提供的维保耗材适配于以上这个直饮水机型号的配件为全新的、未使用过的，符合质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格要求，签订合同前提供滤芯的合格证书（检测报告或涉水批件）。并不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、设计权等指控。每次更换滤芯和配件，均需校方确认后再进行。如材料不符合要求，采购人有权拒绝接收。

	滤芯耗材目录

	物资（服务）名称
	序号
	规格型号及技术标准
	单位
	预估数量
	单价限价（元）
	备注

	第一级：

PP棉滤芯
	1
	1、规格要求及检验报告：滤芯直径Φ70mm（±2㎜），滤芯总长度254mm（±2㎜）。根据 GB/T17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》对送检样品进行卫生安全性检验。挥发酚类增加量≤0.002mg/L、高锰酸盐指数增加量≤1mg/L。在报名材料中提供具备国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或复印件（备注：签订合同时提供原件核实）
2、滤芯必须与原饮水机品牌相匹配，滤芯更换后可直接消除滤芯更换提示。更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。

3、技术标准及检测报告：依据GB/T 24127-2009 塑料抗藻性能试验方法，抗藻等级为0级；滤芯端盖依据GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》检测结算①感官、浸泡液的检测结果符合要求；②总迁移量≤5mg/dm²、高锰酸钾消耗量≤3mg/kg；③重金属≤1mg/kg；④脱色试验检测结果都为阴性；⑤芳香族伯胺迁移总量未检出；在报名材料中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件（备注：签订合同时提供原件核实）。
	个
	628
	40
	每年更换2次，服务期2年

	第二级：

炭棒滤芯
	2
	1、规格要求及检测报告：滤芯直径Φ65mm（±2㎜），滤芯总长度300mm（±2㎜）。根据 GB/T17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》对送检样品进行卫生安全性检验。挥发酚类增加量≤0.002mg/L、高锰酸盐指数增加量≤1mg/L。在报名材料中提供具备国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或复印件（备注：签订合同时提供原件核实）。
2、滤芯必须与原饮水机品牌相匹配，滤芯更换后可直接消除滤芯更换提示。更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。

3、技术标准及检测报告：活性炭依据GB/T 12496.8-2015木质活性炭试验方法标准，碘吸附值≥1100mg/g；根据GB/T 12496.10-1999 木质活性炭试验方法亚甲基蓝吸附值的测定，亚甲基蓝吸附值符合要求；依据GB/T 30307-2023《家用和类似用途饮用水处理装置》检测，净化效率（至少要包含土臭素）的去除率≥95%；在报名材料中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件（备注：签订合同时提供原件核实）
	个
	628
	70
	每年更换2次，服务期2年

	第三级：

颗粒活性炭滤芯
	3
	规格要求及检测报告：滤芯直径Φ65mm（±2㎜），滤芯总长度300mm（±2㎜），根据 GB/T17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》对送检样品进行卫生安全性检验。挥发酚类增加量≤0.002mg/L、高锰酸盐指数增加量≤1mg/L。在报名材料中提供具备国家认可的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或复印件（备注：签订合同时提供原件核实）。
2、滤芯必须与原饮水机品牌相匹配，滤芯更换后可直接消除滤芯更换提示。更换时确保密封圈完好无损，保证不漏水。

3、技术标准及检测报告：活性炭依据GB/T 12496.8-2015木质活性炭试验方法标准，碘吸附值≥1100mg/g；根据GB/T 12496.10-1999 木质活性炭试验方法亚甲基蓝吸附值的测定，亚甲基蓝吸附值符合要求；依据GB/T 30307-2023《家用和类似用途饮用水处理装置》检测，净化效率（至少要包含土臭素）的去除率≥95%；在报名材料中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件（备注：签订合同时提供原件核实）。
	个
	628
	70
	每年更换2次，服务期2年


	配件清单目录

	物资（服务）名称
	序号
	规格型号及技术标准
	单位
	预估数量
	单价限价（元）
	备注

	20L加热内胆总成（步进式）
	4
	1、规格要求：340*250*360mm（含保温泡沫）

2、技术要求：方形内胆，内置发热管、上水位电极、下水位电极、感温总成、数据线、模具一体成型保温材料。

3、加热内胆符合 GB 4806.9-2023《食品接触用金属材料及制品》要求，检测内容包括：①感官、浸泡液的检测结果符合要求；②理化指标中包含（砷、镉、铅、锑、铝、锌、铬、锰、镍、钼）未检出；在报名材料中提供符合上述要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件（备注：签订合同时提供原件核实）。
	个
	1
	1350
	服务期2年，按实际发生数量结算

	20L抑菌恒温内胆总成（步进式）
	5
	1、规格要求：340*250*360mm（含保温泡沫）

2、技术要求：方形不锈钢内胆，内置发热管、上水位电极、下水位电极、非UV抑菌装置、感温总成、数据线、模具一体成型保温装置，内胆带抑菌模组。

（备注：签订合同时提供20L抑菌恒温内胆总成1个，样品须符合上述技术要求）。
	个
	1
	1500
	

	120L步进式内胆总成
	6
	1、规格要求：530*250*1030mm（含保温泡沫）

2、技术要求：方形内胆，内置发热管、上水位电极、下水位电极、感温总成、数据线、模具一体成型保温材料。
	个
	1
	2200
	

	60L内胆总成（步进式）
	7
	1、规格要求：530*250*570mm（含保温泡沫）

2、技术要求：方形不锈钢内胆，内置发热管、上水位电极、下水位电极、抑菌装置、感温总成、数据线、模具一体成型保温装置。（注：提供能体现60L的不锈钢内胆06Cr19Ni10材质的食品接触产品安全认证证书扫描件或复印件，签订合同时提供原件核实）。
	个
	1
	1800
	

	27L内胆总成（承压式）
	8
	1、规格要求：φ300*592mm

2、技术要求：内置发热管、上水位电极、下水位电极、抑菌装置、感温总成、数据线、模具一体成型保温装置。
	个
	1
	1000
	

	35L内胆总成（承压式）
	9
	1、规格要求：φ350*585mm；

2、技术要求：内置发热管、上水位电极、下水位电极、抑菌装置、感温总成、数据线、模具一体成型保温装置。
	个
	1
	1200
	

	微电脑控制板
	10
	DC24V控制板
	个
	1
	600
	

	
	11
	旧款节能控制器总成（含感温探头线）
	个
	1
	600
	

	
	12
	微电脑控制板具备时间调控功能，方便定时开机和关机，故障自动诊断并能显示相应故障代码或文字提示
	个
	1
	600
	

	电气控制电箱
	13
	电路控制板
	个
	1
	420
	

	
	14
	24V/AC继电器板(MY2NJ)
	个
	1
	360
	

	
	15
	220V/AC继电器板(JQX-105F-4)
	个
	1
	360
	

	
	16
	(2P）漏电保护开关
	个
	1
	85
	

	
	17
	电源适配器电压≤24V、≤3.0A，提供电源适配器国家认可第三方检测机构出具的检测报告（备注：签订合同时提供原件核实）
	个
	1
	230
	

	发热管
	18
	0.5KW发热管
	个
	1
	150
	

	
	19
	3KW发热管
	个
	1
	180
	

	
	20
	4.5KW发热管
	个
	1
	200
	

	
	21
	6KW发热管
	个
	1
	230
	

	
	22
	9KW发热管
	个
	1
	270
	

	304不锈钢波纹管
	23
	外径φ20mm.长度10cm
	个
	1
	18
	

	
	24
	外径φ20mm.长度20cm
	个
	1
	28
	

	
	25
	外径φ20mm.长度30cm
	个
	1
	38
	

	
	26
	外径φ20mm.长度50cm
	个
	1
	50
	

	
	27
	外径φ20mm.长度100cm
	个
	1
	100
	

	热交换器
	28
	内管φ8.5mm，外管φ20mm（材质为304不锈钢）
	个
	1
	680
	

	出水嘴
	29
	接口DN15，材质为304不锈钢
	个
	1
	30
	

	净水器滤壳
	30
	φ110mm*长度325mm，工作压力：0.1~2.0MPa，适应水温：5~38℃。
	个
	1
	480
	

	温度显示屏
	31
	5寸数码屏显示
	个
	1
	450
	

	
	32
	AC220V数码显示器总成
	个
	1
	195
	

	
	33
	AC220V数码显示板
	个
	1
	195
	

	电磁阀
	34
	阀体接口4分，常闭状态，电压控制24V
	个
	1
	225
	

	排水软管
	35
	42cm带接头钢丝管总成（含漏斗）
	个
	1
	45
	

	
	36
	100cm带接头钢丝管总成（含漏斗）
	个
	1
	65
	

	三角洲增压泵
	37
	电压DC24V，噪声≤45db

注：在报名材料中提供国家认可第三方检测机构出具的具有CMA标识的符合GB/T 4214.1-2017标准要求的检测报告扫描件或复印件（备注：签订合同时提供原件核实）
	个
	1
	680
	

	触控开关
	38
	与原饮水机品牌相匹配，按键次数达20000次以上
	个
	1
	160
	

	温控器
	39
	85℃/10A温控器
	个
	1
	35
	

	
	40
	88℃/10A温控器
	个
	1
	35
	

	
	41
	108℃/10A温控器
	个
	1
	35
	

	连接线
	42
	蓝蓝1400mm感温探头连接线
	个
	1
	65
	

	
	43
	黑黑900mm感温探头连接线
	个
	1
	58
	

	
	44
	2.5mm2蓝色YG型电线
	个
	1
	58
	

	
	45
	2.5mm2红色YG型电线
	个
	1
	58
	

	
	46
	2.5mm2白色YG型电线
	个
	1
	58
	

	龙头
	47
	2分口龙头
	个
	1
	220
	

	
	48
	龙头阀芯
	个
	1
	55
	

	
	49
	龙头手轮
	个
	1
	35
	

	4分口调温阀
	50
	4分口调温阀
	个
	1
	230
	

	4分口泄压安全阀
	51
	4分口泄压安全阀
	个
	1
	45
	

	4分口不锈钢角阀
	52
	4分口不锈钢角阀
	个
	1
	40
	

	门锁
	53
	门锁
	个
	1
	38
	

	上水位电极总成
	54
	上水位电极总成（带电极螺母）
	个
	1
	145
	

	下水位电极总成
	55
	下水位电极总成（带电极螺母）
	个
	1
	145
	


4、质量要求及所需佐证材料

4.1提供炭棒滤芯、颗粒活性炭滤芯涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件。

4,2提供主要涉水部件（内胆、发热管、热交换）的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件。
4.3内胆具有非UV长效杀菌装置，大肠杆菌、嗜肺军团菌、肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型杀灭率≥99.99%。需提供检测项目为生活饮用水消毒效果鉴定的分析检测报告复印件。
4.4电磁阀、波纹管、水嘴、内胆、热交换器：符合GB/T17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》对饮用水接触的水处理材料或对输配水设备的要求：提供由国家认可的检测机构出具的具有CMA标识的检验报告扫描件或复印件。报告应采用GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》规定的最新方法进行检测，挥发酚类增加量≤0.002mg/L、高锰酸盐指数增加量≤1mg/L。
4.5过滤系统PP棉滤芯和净水机滤壳需提供具有由国家认可的检测机构出具的具有CMA标识的通过红外、差热、热重的检测报告，检测依据：GB/T 6040-2019，报告中需体现检测曲线。
5.人员要求

须提供至少1名售后服务人员同时具有低压电工证及福州市办理的有效的健康证复印件，该售后人员必须是投标人为其缴纳医社保，提供在报价截止时间前一个月缴纳社会保险的证明材料。
三、商务要求

1、签约时间要求：成交通知书发出30天内，完成采购合同签订。

2、交货地点：福建商学院（鼓楼校区、连江校区、马尾校区）。

3、服务期限：合同生效之日起，两年。
4、付款方式：本项目每三个月结算一次，按实结算。结算总金额不超过本项目预算金额人民币238640元整。（若在合同期内采购总金额已经达到本项目预算总金额，则本合同自动终止，超过预算金额的部分，采购人不承担支付价款的责任，成交人须提供全额发票）。

5、售后服务：成交人在接到采购人故障通知后应在1小时内做出电话响应，在6个小时内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题应在1个工作日内给予方案并解决，若在1个工作日内无法及时排除故障，成交人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行，相关费用由成交人支付。

6、违约责任：

6.1因成交人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成损失的，成交人还需支付相应的赔偿。

6.2在签定采购供货合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，违约对采购人造成损失的，成交人还需支付相应的赔偿。

6.3因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

6.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

7、知识产权 

成交供应商须确保所提供的采购标的符合国家知识产权法律法规，且非假冒伪劣产品；如第三方就知识产权（包括专利权、商标权、工业设计权等）向采购人提出任何指控，由供应商全权负责处理并承担由此产生的全部法律责任、费用及损失赔偿，采购人对此不承担任何责任。若供应商提供的标的物违反上述规定或被主管部门认定为假冒伪劣，采购人有权取消其成交资格，并依据法律规定及合同约定追究其违约责任。

四、其他要求

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无。

附件：
电开水器安装分布一览表
	电开水器安装分布一览表（鼓楼校区）

	序号
	资产名称
	厂家品牌
	存放区域
	产品型号
	规格
	数量（台）
	现状
	购置日期
	滤芯说明

	合计
	
	
	
	
	
	19
	
	
	

	1
	饮水机
	全众
	GL-11-201
	JN-2W
	25L
	1
	在用
	2018/12/25
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	2
	饮水机
	澳莱克林
	GL-11-301
	AL-3GD
	27L
	1
	在用
	2020/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	3
	饮水机
	澳莱克林
	GL-11-401
	AL-3GD
	27L
	1
	在用
	2020/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	4
	饮水机
	澳莱克林
	GL-11-501
	AL-3GD
	27L
	1
	在用
	2020/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	5
	饮水机
	艾龙牌
	GL-20-001
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2026年新增
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	6
	饮水机
	艾龙牌
	GL-20-002
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	7
	饮水机
	艾龙牌
	GL-20-003
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	8
	饮水机
	艾龙牌
	GL-20-301
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	9
	饮水机
	艾龙牌
	GL-20-401
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	10
	饮水机
	艾龙牌
	GL-20-501
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	11
	饮水机
	艾龙牌
	GL-20-601
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	12
	饮水机
	艾龙牌
	GL-21-001
	SH-230
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	13
	饮水机
	艾龙牌
	GL-18-101
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	14
	饮水机
	艾龙牌
	GL-18-201
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	15
	饮水机
	艾龙牌
	GL-18-301
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	16
	饮水机
	艾龙牌
	GL-18-401
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	17
	饮水机
	艾龙牌
	GL-18-501
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	18
	饮水机
	艾龙牌
	GL-18-601
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2024/08/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	19
	饮水机
	天纯牌
	GL-12-201
	TC-2H
	40L
	1
	在用
	2023/10/21
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭+RO反渗透滤芯

	电开水器安装分布一览表（马尾校区）

	序号
	资产名称
	厂家品牌
	存放区域
	产品型号
	规格
	数量（台）
	现状
	购置日期
	滤芯说明

	合计
	
	
	
	
	
	53
	
	
	

	1
	饮水机
	艾龙牌
	MW-13-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	2
	饮水机
	艾龙牌
	MW-23-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	3
	饮水机
	艾龙牌
	MW-22-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	4
	饮水机
	史密斯
	MW-21-201
	TC-3E
	60L
	1
	在用
	2023/08/10
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭+后置活性炭滤+RO反渗透滤芯

	5
	饮水机
	艾龙牌
	MW-21-401
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	6
	饮水机
	史密斯
	MW-21-501
	BZR100-A2111
	20L
	1
	在用
	2023/09/28
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭+后置活性炭滤+RO反渗透滤芯

	7
	饮水机
	澳莱克林
	MW-17-101
	AL-3GD
	27L
	1
	在用
	2020/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	8
	饮水机
	天纯牌
	MW-17-501
	TC-3E
	60L
	1
	在用
	2023/08/10
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭+后置活性炭滤+RO反渗透滤芯

	9
	饮水机
	艾龙牌
	MW-15-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	10
	饮水机
	澳莱克林
	MW-16-101
	AL-3GD
	27L
	1
	在用
	2020/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	11
	饮水机
	艾龙牌
	MW-18-101
	JN-3E
	27L
	1
	在用
	2013/05/06
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	12
	饮水机
	艾龙牌
	MW-19-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	13
	饮水机
	澳莱克林
	MW-20-101
	AL-3GD
	27L
	1
	在用
	2020/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	14
	饮水机
	艾龙牌
	MW-14-201
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2023/09/08
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	15
	饮水机
	澳莱克林
	MW-12-101
	AL-3GD
	27L
	1
	在用
	2020/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	16
	饮水机
	艾龙牌
	MW-12-102
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	17
	饮水机
	艾龙牌
	MW-11-101
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	18
	饮水机
	艾龙牌
	MW-11-102
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2026/04/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	19
	饮水机
	艾龙牌
	MW-10-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	20
	饮水机
	艾龙牌
	MW-10-102
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	21
	饮水机
	艾龙牌
	MW-09-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	22
	饮水机
	艾龙牌
	MW-09-102
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	23
	饮水机
	艾龙牌
	MW-08-101
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	24
	饮水机
	艾龙牌
	MW-08-102
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	25
	饮水机
	艾龙牌
	MW-07-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	26
	饮水机
	艾龙牌
	MW-07-102
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	27
	饮水机
	艾龙牌
	MW-06-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	28
	饮水机
	澳莱克林
	MW-06-102
	AL-3GD
	27L
	1
	在用
	2020/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	29
	饮水机
	艾龙牌
	MW-05-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	30
	饮水机
	艾龙牌
	MW-05-102
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	31
	饮水机
	艾龙牌
	MW-04-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	32
	饮水机
	艾龙牌
	MW-04-102
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	33
	饮水机
	艾龙牌
	MW-03-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	34
	饮水机
	艾龙牌
	MW-03-102
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	35
	饮水机
	艾龙牌
	MW-03-103
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	36
	饮水机
	艾龙牌
	MW-02-101
	JN-3E
	27L
	1
	在用
	2013/05/06
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	37
	饮水机
	艾龙牌
	MW-02-102
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	38
	饮水机
	艾龙牌
	MW-02-103
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	39
	饮水机
	艾龙牌
	MW-01-101
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	40
	饮水机
	艾龙牌
	MW-01-102
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	41
	饮水机
	艾龙牌
	明德楼3层
	JN-3EH
	40L
	1
	2026年新增（预采购）
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	42
	饮水机
	艾龙牌
	远志楼3层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	43
	饮水机
	艾龙牌
	远志楼4层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	44
	饮水机
	艾龙牌
	至善楼3层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	45
	饮水机
	艾龙牌
	至善楼4层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	46
	饮水机
	艾龙牌
	弘毅楼3层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	47
	饮水机
	艾龙牌
	弘毅楼4层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	48
	饮水机
	艾龙牌
	诚信楼3层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	49
	饮水机
	艾龙牌
	诚信楼4层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	50
	饮水机
	艾龙牌
	允能楼3层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	51
	饮水机
	艾龙牌
	允能楼4层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	52
	饮水机
	艾龙牌
	笃行楼3层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	53
	饮水机
	艾龙牌
	笃行楼4层
	JN-3EH
	40L
	1
	
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	电开水器安装分布一览表（连江校区）

	序号
	资产名称
	厂家品牌
	存放区域
	产品型号
	规格
	数量

（台）
	现状
	购置日期
	滤芯说明

	合计
	
	
	
	
	
	85
	
	
	

	1
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-101
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2025/07/29
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	2
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-102
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2025/07/29
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	3
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-201
	SH-230
	122L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	4
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-202
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2014/07/11
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	5
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-301
	SH-230
	122L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	6
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-302
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2014/07/11
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	7
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-401
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	8
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-402
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2014/07/11
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	9
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-501
	SH-230
	122L
	1
	在用
	2024/10/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	10
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-502
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	11
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-601
	SH-230
	122L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	12
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-01-602
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2014/07/11
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	13
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-101
	SH-230
	120L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	14
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-102
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	15
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-201
	SH-230
	120L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	16
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-202
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	17
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-301
	SH-230
	120L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	18
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-302
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	19
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-401
	SH-230
	120L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	20
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-402
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	21
	饮水机
	澳莱克林
	LJ-02-501
	SH-230
	120L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	22
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-502
	AL-2GA
	27L
	1
	在用
	2014/07/11
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	23
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-601
	SH-230
	120L
	1
	在用
	/
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	24
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-602
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	25
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-02-001
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	26
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-101
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	27
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-102
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	28
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-201
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	29
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-202
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	30
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-301
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	31
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-302
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	32
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-401
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	33
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-402
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	34
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-501
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	35
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-502
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	36
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-601
	JN-3EH
	40L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	37
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-03-602
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	38
	饮水机
	澳莱克林
	LJ-04-101
	AL-2GA
	27L
	1
	在用
	2022/04/15
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	39
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-102
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	40
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-201
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	41
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-202
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	42
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-301
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	43
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-302
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	44
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-401
	JN-3EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	45
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-402
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	46
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-501
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	47
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-502
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	48
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-601
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	49
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-04-602
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	50
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-101
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	51
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-102
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	52
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-201
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	53
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-202
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	54
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-301
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	55
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-302
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2023/11/08
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	56
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-401
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	57
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-402
	JN-5EH
	27L
	1
	在用
	2017/12/12
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	58
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-501
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	59
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-502
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	60
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-601
	SH-230-1C
	120L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	61
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-05-602
	JN-3E
	40L
	1
	在用
	2022/10/18
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	62
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-06-101
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	63
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-06-201
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	64
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-06-301
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	65
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-06-401
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	66
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-06-501
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	67
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-07-101
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	68
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-07-201
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	69
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-07-301
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	70
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-07-401
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	71
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-07-501
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	72
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-08-101
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	73
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-08-201
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	74
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-08-301
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	75
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-08-401
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	76
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-08-501
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	77
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-09-101
	JN-RO-04
	63L
	1
	在用
	2018/08/25
	5umPP棉+压缩碳棒+1umPP棉+RO400反渗透膜+后置活性炭

	78
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-09-201
	JN-RO-04
	63L
	1
	在用
	2018/08/25
	5umPP棉+压缩碳棒+1umPP棉+RO400反渗透膜+后置活性炭

	79
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-09-301
	JN-RO-04
	63L
	1
	在用
	2018/08/25
	5umPP棉+压缩碳棒+1umPP棉+RO400反渗透膜+后置活性炭

	80
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-09-401
	JN-RO-04
	63L
	1
	在用
	2018/08/25
	5umPP棉+压缩碳棒+1umPP棉+RO400反渗透膜+后置活性炭

	81
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-09-501
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2022/12/16
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	82
	饮水机
	开水先生
	LJ-09-502
	JN-4T40
	35L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	83
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-10-101
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	84
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-11-101
	JN-3EF
	27L
	1
	在用
	2011/09/01
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭

	85
	饮水机
	艾龙牌
	LJ-12-101
	JN-3E
	27L
	1
	在用
	2013/08/26
	5umPP棉+压缩碳棒+颗粒活性炭


三、采购合同
格式自拟
四、报价文件格式
注释： 
《报价文件格式》是报价人的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价人应参照这些格式文件制作报价文件。

报价文件包括以下内容：1、报价书；2、报价人声明；3、报价一览表；4、项目说明一览表。（以上文件均需加盖公章）

报价人需将完整的报价文件在竞价时同步上传至工采通网上竞价平台。网上竞价截止时间前未按上述要求上传的，将被视为无效报价。电子报价文档具有法律效力。
报价文件
项目编号：
所投合同包号：
     项目名称：
报价人名称 ：
    地址：
电话：传真：邮编：
报价人代表（印刷体）： 签字：
手机：         日期 ：  年 月 日
目录
报价书
报价人声明
报价一览表
项目说明一览表
报价书
致：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
    根据贵方为          项目的竞价邀请（项目编号）:        ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式两份。
以      方式提供的金额为人民币      元的响应保证金。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。
 4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：
      地址：      邮编： 
      电话：      传真： 
      报价人代表签字： 
      报价人（全称并加盖报价人公章）：
      日  期： 年 月 日
 
 
 
 
 
 
2、报价人声明
致：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
   关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。
 我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：

3、报价一览表

项目编号：RWZB-2026-W039

项目名称：福建商学院饮水机滤芯更换及维保服务项目

	合同包
	品目号
	标的名称
	数量
	折扣报价（%）
	竞价保证金（元）

	1
	1-1
	
	
	
	


报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：

（本项目不适用）
分项报价表（格式自拟）

项目编号：RWZB-2026-W039

项目名称：福建商学院饮水机滤芯更换及维保服务项目
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：

4、项目说明一览表
项目编号：RWZB-2026-W039

项目名称：福建商学院饮水机滤芯更换及维保服务项目

合同包号：
	品目号
	
	标的名称
	
	数量
	

	服务说明


	............


报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期

五、报名材料格式
注释： 
报价人应参照这些格式文件制作报名材料。
报名材料
（竞价前递交）
项目编号：
所投合同包号：
     项目名称：
报价人名称 ：
    地址：
电话：        传真：          邮编：
报价人代表（印刷体）：        签字：
手机：         日期 ：  年 月 日
目录
1、法人营业执照

2、报价人的资格声明
3、竞价承诺书
4、法定代表人授权书（若报价代表人为法定代表人则无须提供授权书，但须提交身份证正反面复印件）
5、须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明
6、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料；须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料；
7、报价人提供的财务状况报告或资信证明
8、报价人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）

9、报价人须具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供声明函。

10、竞价保证金凭证复印件

11、中小企业声明函

12、竞价内容及要求部分响应文件（报价人按竞价文件中“二、竞价内容及要求”的要求逐条做出投标响应）。

13、售后服务承诺。

14、其它必要的相关证明材料（如有）。

15、招标服务费承诺书。
法人营业执照

2、报价人的资格声明
致：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
关于贵方　　　　年   月    日第 （项目编号）        竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价产品及要求”中规定的（合同包/品目号）        （项目名称）         ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报名材料中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2.我公司郑重声明：一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3．我方的资格声明一份。
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：
3、竞价承诺书
致：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本竞价文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价报价文件承诺的价格及时向采购单位提供高质量的产品和服务。
二、本项目竞价文件、报价人的报价文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、以       方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金，已到贵方指定账户。
四、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按采购有关法规对我方的处罚。
五、报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在竞价过程中，如有发现报价人有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人的行为，将取消其成交资格，其竞价保证金将不予退还。若在成交后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。竞价过程中无论是否有对原件进行核实，报价人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。
六、我方同意提供按照贵方可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

    七、提交报名材料文件一式叁份
 
报价人（全称并加盖报价人公章）： 
电话：                     
传真：                
报价人法定代表人(或报价人代表)签字：                 
日期：     年    月   日
4、法定代表人授权书
致：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
报价人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
报价人代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
报价人（全称并加盖报价人公章）：                   
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
报价人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


5、参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明
致：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：
我公司在参加本次招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此承诺！
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：
6、报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料；报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料。

7、财务状况报告或资信证明
8、参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明
致福建榕卫项目咨询管理集团有限公司：
关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：
我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无不良信用记录。
特此声明！
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：
 
提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；
 备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。
9、具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函。

致福建榕卫项目咨询管理集团有限公司：
关于贵方                          项目的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：
我公司在参加本项目采购具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
特此声明！
报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：
10、竞价保证金凭证复印件
11、技术偏离表
项目编号：                                                
	序号
	竞价文件技术要求
	报价响应的技术要求
	偏离详细说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：报价人按竞价文件中“二、竞价内容及要求”中“技术参数及相关要求”的要求逐条做出投标响应，未按竞价文件要求进行响应的，视为符合性审查不合格，拒绝其报价。
报价人（全称并加盖报价人公章）：                 
报价人代表签字：                      
日期：                 
商务偏离表
项目编号：                                               
	序号
	竞价文件商务要求
	报价响应的商务要求
	偏离详细说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：报价人按竞价文件中“二、竞价内容及要求”中“商务要求”的要求逐条做出投标响应，未按竞价文件要求进行响应的，视为符合性审查不合格，拒绝其报价。
报价人（全称并加盖报价人公章）：                 
报价人代表签字：                      
日期：                 
12、售后服务承诺（如有）

致：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
我们在贵公司组织的            项目招标活动中如获成交（项目编号：           ）我方同意按照竞价内容及要求中的采购人要求提供售后服务，若竞价内容及要求中未体现售后服务，我方均以厂家的售后服务为基础，尽力为采购人提供更优的服务。
 
	详细描述厂家售后服务：
	

	成交供应商所能提供更优的售后服务：
	


特此承诺！

报价人（全称并加盖报价人公章）：
报价人代表签字：
日期：

13、其它必要的相关证明材料（如有）

14、招标服务费承诺书
 
致：福建榕卫项目咨询管理集团有限公司
我们在贵公司组织的              项目竞价活动中如获成交（项目编号：           ），我们保证按竞价报价文件的要求在领取成交通知书时以转账或电汇等形式向贵方交纳招标代理服务费。
我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。
特此承诺！
 

报价人（全称并加盖报价人公章）： 
地址：
邮编： 
电话：
传真：
报价人代表签字：                
日期：                    


